	[image: image1.png]1psclinica

SANRafoel i

W




	PROCESO: ASISTENCIAL
	ACTUALIZACION: 1 Febrero 2015

	
	
	VERSION: 2

	
	MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN
	VIGENTE DESDE: 1 Septiembre 2008

	
	
	CODIGO: M-AS-MP-001



LISTADO DE EDICIÓN

Este listado se establece para tener mayor control sobre la vigencia y utilidad de cada uno de los documentos del sistema de calidad de RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.

	Nº de edición
	Fecha de edición
	Descripción de la Actualización 

	1
	Febrero 2015
	Actualización contenido de documento


1. OBJETIVOS                                                                          

· Dar a conocer los tipos de radiación que existen y los efectos  indeseables que pueden causar en la salud de las personas.
· Establecer las actividades que se deben realizar a toda persona que se vaya a ser expuesta a algún tipo de radiación, tanto nuestros funcionarios, pacientes, o acompañantes. 

· Disminuir al máximo las dosis de radicaciones ionizantes a la que son expuestas las personas durante algún tipo de procedimiento. 
· Evitar efectos segundarios a las radiaciones ionizantes. 

2. ALCANCE       
Personal de nuestra institución radiológicamente expuesto, pacientes y sus acompañantes. 
3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Medico Radiólogo, Enfermera; Tecnólogos (as).
4. DEFINICIONES

UNIVERSO SENSIBLE: Está constituido por manifestaciones de la materia que pueden percibirse por uno o más sentidos.

UNIVERSO ELEMENTAL: Está constituido por entidades mucho menores que aquellas que impresionan los sentidos.

ÁTOMO: Partícula divisible compuesta de un núcleo integrado principalmente por nucleones, y de un conjunto de electrones que giran alrededor de dicho núcleo.

NUCLEONES: Nombre genérico que se da a los protones y neutrones, los cuales se encuentran en el núcleo de un átomo.

ELEMENTO QUÍMICO: Conjunto de átomos que tienen el mismo número de protones. 

Existen 92 elementos naturales, de los cuales está hecha la materia, ejemplo: Hidrógeno, Oxígeno, Hierro, Plomo, Torio, Uranio, etc.

NÚCLIDO: Conjunto de átomos caracterizado por el número de nucleones (protones + neutrones). Todo núclido pertenece a un determinado elemento químico.

De los 325 núclidos naturales (correspondientes a los 92 elementos) hay 51 que son naturalmente inestables o radiactivos. Son muchos los factores que afectan la estabilidad nuclear. El más importante probablemente sea el número de neutrones. Cuando un núcleo tiene un exceso o defecto de neutrones, experimenta desintegración nuclear a fin de conseguir un número de protones  y neutrones que le permita la estabilidad. Dichos átomos emiten del núcleo, partículas o fotones, hasta convertirse en núcleos estables.

RADIONÚCLIDO: Núclido que posee el fenómeno de la radiactividad.

RADIACTIVIDAD: Fenómeno mediante el cual un núclido, en forma espontánea y gradual, se transforma en otro núclido.
RADIACIONES IONIZANTES: Propiedad que tienen los radionúclidos de producir pares de iones. 

1. - RAYOS X, (
2. - PARTÍCULAS ( ((( , (()

3. - PARTÍCULAS (
4. - NEUTRONES

5. - PROTONES

EXPOSICIÓN: Ionización causada por los rayos equis o los rayos gamma en el aire.

DOSIS: Transferencia de energía de cualquier radiación a cualquier sustancia.

EQUIVALENTE DE DOSIS: Medida del daño biológico que las radiaciones causan a los mamíferos.

RENDIMIENTO GAMMA: Es el índice de exposición que causa una fuente gamma a 1 metro de distancia.

5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

	Emisor
	Receptor
	Canal

	Coordinadora Asistencial


	Personal Asistencial


	E-mail

Teléfono

Escrito

Comunicación Interna


6. CONDICIONES GENERALES
6.1. UNIDADES DE RADIACIONES IONIZANTES:

· ACTIVIDAD: La unidad de actividad es el Becquerelio (Bq) que equivale a una (1) desintegración por la unidad de tiempo. Una desintegración ocurre cuando un átomo se transforma en otro.

· EXPOSICIÓN: La unidad de exposición es el Kerma que hace relación a la cantidad de carga eléctrica de los electrones formados (Culombios) por kilogramo de aire.

· DOSIS: La unidad de dosis es Gray (Gy) que hace relación al cociente de la cantidad de Julios cedidos  por masa de aire, expresada en kilogramos.

· EQUIVALENTE DE DOSIS: Su unidad es el Sievert es la dosis de cualquier radiación ionizante que, aplicada a un mamífero causa  el mismo efecto biológico que 1 Gray de rayos X.

6.2. APARATOS PARA MEDIR LA RADIACIÓN IONIZANTE

· CÁMARA DE GAS: Es un sistema de electrodos para recolectar iones, y de dispositivos para la medida de la carga o de la corriente de dichos iones.

· CÁMARA DE IONIZACIÓN: Es una cámara de gas que opera entre un mínimo y un máximo de voltaje para que “todos” los electrones primarios producidos por la radiación al actuar sobre el gas se recojan en el ánodo de dicha cámara.

· CONTADOR GEIGER – MÜLLER: Es una cámara de gas que opera a voltajes muy altos, de modo que la intensidad de campo eléctrico alrededor del ánodo es tan grande, que cualquier ion formado, sea primario o secundario, causa una avalancha de electrones hacia el polo positivo.

6.3. PRÁCTICAS E INTERVENCIONES:

Las normas de radioprotección existen por la posibilidad de que ocurran ACCIDENTES.

Existe más riesgo con las fuentes en desuso (fuentes huérfanas) que las fuentes en uso.

PRACTICAS: Aquellas actividades humanas que hacen aumentar la exposición que las personas sufren normalmente a causa de la radiación natural o radiación de fondo, o que incrementan la probabilidad de que sufran una exposición.

INTERVENCIONES: Aquellas actividades que tienden a reducir la exposición existente a la radiación, o la probabilidad existente de sufrir una exposición que no sea parte de una práctica controlada.

Cuando se trata de una PRACTICA, pueden elaborarse disposiciones de protección y seguridad radiológicas antes de su comienzo. En el caso de la INTERVENCIÓN, las circunstancias que originan la exposición o la probabilidad de exposición existen ya y su reducción solo puede conseguirse con medidas reparadoras o protectoras.

EXPOSICIÓN NORMAL DEL TRABAJADOR EXPUESTO A RADIACIONES: Cuando hay una realización normal de las prácticas, habrá ciertas exposiciones cuya magnitud se puede predecir. Éstas se denominan “Exposiciones normales o aceptables”

EXPOSICIONES POTENCIALES: Cuando haya posibilidad de una exposición pero ninguna certidumbre de que efectivamente suceda, esas exposiciones que no son de esperar pero sí posibles se denominan “Exposiciones potenciales”

Tipos de exposición:

· Exposiciones ocupacionales.

· Exposiciones Médicas.

· Exposiciones del público en general.

6.4. RADIOFÍSICO

Es un profesional con un profundo conocimiento en física radiológica y una experiencia práctica en aplicaciones médicas.

En radioterapia se encarga de la seguridad y calidad de los tratamientos, el buen funcionamiento de las instalaciones, la calibración de los haces de radiación, la determinación de la dosimetría de los tratamientos en función de las prescripciones médicas. 

En radiodiagnóstico realiza monitorajes radiactivos a fuentes y equipos productores de radiaciones ionizantes, diseño de salas de irradiación, elaboración de normas o reglamentos de radioprotección, Radiofísica Sanitaria y control de calidad.

7 RADIACIONES IONIZANTES

IMPACTO EN SALUD: La irradiación del medio ambiente celular, puede conducir a daño funcional y/o estructural de la célula o finalmente a la muerte.

Muchas veces es necesaria la acumulación de una serie de deficiencias celulares, para que aparezcan anomalías morfológicas o funcionales y crear una condición patológica que permita hablar de un efecto evidente en la salud del individuo.

EFECTOS: 

· SOMÁTICOS:

Determinísticos: Requieren una dosis umbral. La gravedad del daño guarda relación con la dosis; ejemplos: Efectos evidentes en piel: depilación, eritema, radiodermitis, necrosis, etc.

Estocásticos: Si la lesión producida en la célula no daña la capacidad reproductiva, aparecen clones de células modificadas que eventualmente conducen al CANCER.

Aún dosis muy pequeñas aumentan la probabilidad de efectos.

Los procesos tumorales tienen un periodo de latencia invariablemente prolongado, siendo la leucemia el más corto de ellos, entre 2 y 25 años, con un pico máximo a los 9.

· GENETICOS: Daños genéticos radioinducidos: 

1) Alteraciones en las unidades fundamentales de la herencia: GENES.

2) Alteraciones en la estructura o el número de cromosomas: ABERRACIONES CROMOSOMICAS BURDAS.

MUTACIÓN: Es dominante cuando sus efectos se manifiestan en la primera generación de la progenie y, recesivo cuando su efecto no se manifiesta.

Se estima que del 1 al 6% de todas las alteraciones genéticas pueden deberse a la radiación ionizante.

8. RAYOS X

Procedencia
Comparacion Con Rayos Gamma
Tubo De Rayos X:
Camara Al Vacio Refrigerada - Blindada.
Catodo - Anodo - Tungsteno (3680 G. Kelvin)
8.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCION DE RAYOS X:


Kilovoltaje 

Miliamperaje

Distancia

Filtros

Tiempo
8.2. EQUIPO DE RAYOS X:

· kv., mA., t

· Salida de radiación [ C / Kg. ]

· Filtración. Primera y segunda capa hemirreductora.

·  Filtros intercambiables

· Campo luminoso VS campo radiactivo

· Tamaño del punto focal

· Estabilidad mecánica del equipo: Colimador, frenos, ángulos del gantry.

8.3. SALA DE IRRADIACION

· Blindaje de paredes, puerta de acceso y vidrios plomados.

8.4. OTROS

· Cuarto de revelado: Luz, ventilación.

· Proceso de revelado, Ph del fijador.

· Rodillos limpios.

· Luminosidad del negatoscopio.

· Cierre hermético de los chasises.

· Inmovilización del paciente.

8.5. USO DE LOS RAYOS X

I.- USO INDUSTRIAL:
· Radiografía (oleoductos).
· Control de valijas en los aeropuertos.
· Control de calidad en obras de arte (pinturas).
· Control de calidad en piezas de aviones y automóviles.
· Identificación de elementos químicos (fluorescencia de rx).
II.- USO MEDICO:
DIAGNOSTICO:

· Odontología Rx Peri-Apical, Panorámico
·  Rx Convencional
· Escanografía
· Rx Veterinaria 
III TERAPIA:

· Tratamiento De Cáncer De Piel (B/C), (E/C).
· Tratamiento De Queloides.
8.6. PROBLEMAS EN RADIODIAGNOSTICO

· Imagen de mala calidad.

· Exposición elevada e innecesaria a radiaciones ionizantes (paciente y/o operario de los equipos)

8.7. IMAGEN DE MALA CALIDAD

1. Conclusiones erróneas.

2. No da toda la información necesaria.

3. Hace repetir exámenes.

4. Eleva costos.

8.8. RAZONES

1. Mal funcionamiento del equipo.

2. Protocolo inadecuado.

3. Mala colocación del paciente.

9. MAGNITUDES Y UNIDADES DE RADIACION IONIZANTE

· RADIACTIVIDAD: Fenómeno: Transformación espontánea y gradual de un Núclido en otro.

· ACTIVIDAD: Medida del Fenómeno: [Becquerelio]

· EXPOSICION: Ionización en aire: [Kerma]

· DOSIS: Transferencia de energía [Gray] 

· EQUIVALENTE DE DOSIS: Medida del daño biológico: [Sievert]

	CUESTION
	EXPOSICION
	DOSIS
	EQUIVALENTE DE DOSIS

	RADIACION CAUSANTE
	SOLO X y (
	CUALQUIERA
	CUALQUIERA

	MATERIAL AFECTADO
	AIRE
	CUALQUIERA
	MAMIFEROS

	EFECTO MEDIDO
	IONIZACION DEL AIRE
	TRANSPASO DE ENERGIA
	DAÑO BIOLOGICO

	UNIDAD ANTIGUA
	ROENTGEN
	rad
	rem

	UNIDAD MODERNA
	KERMA
	Gray 
	Sievert

	EQUIVALENCIA
	1R = 1 KERMA
	1 Gy = 100 rad
	1 Sv = 100 rem


10. MODOS DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

· Irradiación externa: (fuente externa) = telecobaltoterapia, equipos de rayos x.
· Contaminación: la incorporación de material radiactivo al  organismo por: ingestión, inhalación, absorción o a través de una herida.
11. INSTRUMENTOS DE DETECCION DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

PRINCIPIO BÁSICO: IONIZACIÓN

· Sumadores
· Intensimetros
CÁMARA DE GAS:

· Cámara de ionización
· Contadores g.m.
· Dosímetro de lectura directa
12. DOSIMETRO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA:

VENTAJAS:

· Películas : testimonio. Se almacena
· Diferenciación de energía.
· Gran rango de utilización
· Doble película:
Para baja y alta dosis.

13. DOSIMETRIA DE ZONA O ESTÁTICA.

Un dosímetro estratégicamente colocado, para asignar de su dosis valores porcentuales de acuerdo al tiempo de permanecia al personal ocupacionalmente expuesto.
14. FACTORES EN EXAMENES DE DIAGNOSTICO CON RAYOS X

TIPO DE EXAMEN:

· Radiografía de tórax # Tomografía de tórax.

CALIDAD DE LOS APARATOS:

· Tomógrafos de 4ª. Generación (imágenes más nítidas = resolución).

PARÁMETROS UTILIZADOS:

· Los equipos modernos exigen menos Kilovoltaje, menos Miliamperaje (menos radiación) que los antiguos. Mamógrafos.
· COLIMACION DEL HAZ RADIACTIVO
Sensibilidad de la placa radiográfica.
· GEOMETRIA: Colocación del paciente.

15. PRECAUCIONES EN EL USO DEL DOSIMETRO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA

1. Elemento de control, NO de radioprotección.

2. Es de uso personal, es intransferible.

3. No someterlo:

· Altas temperaturas.

· Contacto con elementos químicos.

· Vapores Hg., HCLO4, TINNER porque ennegrece y diluye la película.

4. No remover:

· Película 

· Filtros.

5. Usarlo debajo de las prendas protectoras.

6. No irradiarlo adrede. Colocándolo debajo de la fuente radiactiva o en la dirección del haz.

7. No someterlo a presiones mecánicas.

8. Usarlo en la jornada de trabajo.

9. No llevárselo para la casa.

10. Realizar el Cambio con la frecuencia estipulada. (cada mes, cada tres meses).

16. EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES

CONCEPTOS PREVIOS:

· El 60% del organismo (célula) es H2O

· Células del cuerpo humano:

a.- Somáticas: Individuo.

     Estructura de tejidos, órganos

b.- Gonadales: Especie.

     Producidas en testículos – 

     Ovarios.

LA CELULA.

· Etapa de reproducción:

Mitosis: Células somáticas.

Meiosis: Células gonadales.

· Etapa de reposo: (Interfase)

G1: Posterior al nacimiento. Crecimiento.

S: Síntesis del DNA y duplicación de los cromosomas.

G2: Preparación para nueva mitosis.

MITOSIS:

[image: image1.png]
INTERFASE

+ + Resistencia a la radiación.

-     Susceptibilidad de daño biológico

Dosis altas                               Dosis bajas

Alteraciones                             Modificaciones

Cromosómicas.                        en información 

                                                 Genética.

Aberraciones                            Modificaciones

Cromosómicas.                         ADN y ARN 

Deformidades                           Mutaciones con                           

fetales.                                     Aparición a largo 



plazo (cientos de años. 

17. RADIOSENSIBILIDAD:

Capacidad de reacción de las células y tejidos a la exposición de las radiaciones ionizantes.

18. LEY DE BERGOGNIE Y TRIBUNDEAU

La sensibilidad de un tejido o de una célula es directamente proporcional a su capacidad reproductora e inversamente proporcional a su grado de diferenciación.

Sensibilidad mayor: Linfocitos, medula ósea, células gonadales.

Sensibilidad menor: Páncreas, células cerebrales, tejido nervioso.

19. EFECTOS BIOLOGICOS

19.1. ACCION DIRECTA:

· Muerte celular: no-proliferación de las células.

· Acción sobre el ciclo celular, en las fases: G, S, M.

G0: Reposo.

S: Síntesis del DNA, duplicación de los cromosomas.

M: Mitosis.

· Retardo para la aparición de la fase de la Mitosis.

· Ruptura de los genes quienes poseen información.

19.2 ACCION INDIRECTA:
· Radiolisis del agua.

H2O + irradiación = HO + H

H2O + irradiación = H2 + O

· Recombinación de los radicales libres. 

HO + HO = H2 O2 (agua oxigenada = Ácido).

RADIACIONES IONIZANTES

CLASIFICACIÓN DE EFECTOS

	ESTOCÁSTICOS
	NO ESTOCÁSTICOS

	ALEATORIOS
	NO ALEATORIOS

	PROBABILISTICOS
	DETERMINISTICOS

	GENETICOS:
	NECESITAN UNA DOSIS UMBRAL.

	· MUTACIONES.
	RESULTAN DEL DAÑO DIRECTO DEL TEJIDO (MUCHAS CELULAS)

	· MALFORMACIONES
	

	SOMÁTICOS:
	

	· CANCER
	

	· Cualquier dosis los produce.

· Basta el daño de una sola célula.

· A mayor dosis mayor probabilidad de que aparezca.

 
	A MAYOR DOSIS MAYOR SEVERIDAD DEL EFECTO.


18. EFECTOS ESTOCASTICOS:

18.1. HEREDITARIOS:

Alteraciones del DNA de las células gonadales: abortos, infertilidad, acortamiento de la vida.
18.2. SOMÁTICOS:

Alteraciones del DNA en las células somáticas: tumores malignos: leucemia, ca. De tiroides, de mama, medula ósea, pulmón y hueso.
18.3. DOSIS MEDIA LETAL:

Es aquella dosis que habiendo afectado la totalidad del cuerpo de los animales, mata al 50% de ellos y, la muerte se produce dentro de los treinta (30) días siguientes al de la irradiación. 

ANIMAL                                                                      DOSIS en cGy.

Cerdo








275

Perro








365

Hombre







450

Paloma







2000

Ameba
        





      120.000

18.4. EFECTOS NO ESTOCASTICOS:

	SOMATICOS AGUDOS
	SOMATICOS CRONICOS

	<2Gy:estado subclínico
	Dermatitis

	2Gy – 4Gy: Síndrome hematopoyético leve.
	Cataratas

	4Gy – 6Gy: Síndrome hematopoyético severo
	Neumonitis, fibrosis pulmonar.

	6 Gy – 10 Gy: Síndrome gastrointestinal.
	Pericarditis, insuficiencia renal, Detiene el crecimiento.

	>10Gy: Síndrome cerebral.
	Necrosis ósea, fracturas,

	
	Falla hepática, esofagitis, gastritis


19. DETERMINANTES DE LOS EFECTOS BIOLOGICOS

DOSIS: A mayor dosis mayor daño.

· Tipo de radiación ((, (, (, ()

· Energía 

· Órgano que recibe la dosis.

REGION DEL CUERPO:

· Localización – radiosensibilidad.

EXTENSION:

· Dosis corporal total y aguda es la más crítica.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

· Dosis crónicas VS Dosis agudas.

VARIABLES INDIVIDUALES:

· Edad

· Estado nutritivo (estado físico).

· Estado anímico (inmunología).

20. ETAPAS DE GESTACIÓN VS. RADIACION

1. PRE-IMPLANTACIÓN:

Del 1º. Al 9º. Día de la concepción. Muerte embrionaria que a veces pasa desapercibida.

2. IMPLANTACIÓN:

Del 10º. Al 12º. Día de la concepción. Retardo en el crecimiento intrauterino.

3. ETAPA DE ORGANOGÉNISIS:

De ½  a 1 ½  mes. Malformaciones congénitas (por estar formándose la mayor parte de los órganos), mongolismo, micro o macrocefalias, alteraciones cardíacas.

4. ETAPA FETAL:

Del día 51º. Al 8 mes. Algunos efectos sobre el sistema nervioso central. Con grandes dosis, retraso en el crecimiento.

Últimamente se sugiere que exposición radiactiva durante cualquiera de las etapas anteriores, aumenta la incidencia de leucemia y cáncer en los niños.
Efectos por exposición radiológica prenatal
1. Efecto letal en el embrión.

2. Malformaciones y otros cambios estructurales y de crecimiento.

3. RETARDO MENTAL.

4. Inducción de malignidad incluyendo leucemia.

5. Efectos hereditarios.

DOSIS TOLERABLE EN FETO:

5 mSv. EXCEPTO entre semanas 8ª. Y 15ª. Que es 1 mSv.

20. PROTECCION RADIOLOGICA

FUENTE ENCERRADA: “.Toda fuente sólidamente revestida de material de suficiente resistencia mecánica para impedir el contacto con el cuerpo humano y la dispersión, en condiciones corrientes de utilización y desgaste.”. Ref. Nucleónica Básica. MEGJ. 

20.1. FUENTES EXTERNAS:

Precauciones:

TIEMPO – DISTANCIA – BLINDAJE

Exigencia:

El uso de dosímetros e intensímetros.

20.2. FUENTES INTERNAS:

Una fuente “no encerrada” penetra en el organismo humano por uno de estos cuatro procesos:

· Ingestión

· Inhalación

· A través de una herida

· Absorción cutánea.

20.3. RAYOS ALFA

Muy ionizantes Poco penetrantes.

RAYOS BETA

Medianamente ionizantes, 

Medianamente penetrantes.

RAYOS GAMMA

Muy penetrantes, poco ionizantes.

21. PROTECCION RADIOLÓGICA FUENTES LÍQUIDAS

1. Utilizar blusas y guantes desechables.

2. No comer, no beber en el sitio de trabajo.

3. No pipetear con la boca.

4. Realizar un monitoraje antes y después de cada procedimiento.

5. Lavarse las manos con abundante agua y jabón.

6. Utilizar, para el manejo de las fuentes, superficies lisas con papel absorbente.

7. Transportar el material en bandejas, no en la mano.

8. Utilizar actividades mínimas, compatibles con la operación.

9. Manejo especial con los residuos radiactivos: jeringas, vasos, papel, etc.

10. Preferir fuentes líquidas a fuentes pulverulentas.

11. Utilizar las cabinas de extracción.

21.1. PROTECCION CONTRA LOS RAYOS X
21.2. CONTROL EN LA FUENTE: BUENA CALIDAD DEL EQUIPO.

· Carcaza
· Filtros: inherente, agregado.
· Colimador.
· Timer calibrado
· Buena sustentación del equipo.
21.3. CONTROL EN EL MEDIO: EN EL LUGAR DONDE ESTA EL EQUIPO DE RAYOS X.

· Sala de irradiación blindada.
· Cabina u obturador fuera de la sala de irradiación.
· Películas radiográficas.
· Proceso de revelado DIGITAL EN LO POSIBLE.
· Corriente estabilizada.
· Protocolo adecuado.
· Chasises en buen estado.
21.4. CONTROL EN EL PACIENTE:

· Elementos de protección:
· Delantal y baberos plomados.
· Protector gonadal.
21.5. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS

1. Equipo normalmente apagado.

2. Paciente SOLO en la sala.

3. Delantal plomado para el paciente

4. Dosimetría como medio de control.

5. Monitoraje radiactivo cada año. 

El riesgo al trabajar con radiaciones ionizantes disminuye cuando hay una cabal observancia de las NORMAS DE RADIOPROTECCION.

DOSIS MAXIMA PERMISIBLE- DMP-

	
	PERSONAS OCUPACIONALEXPUESTAS.
	PÚBLICO EN GENERAL

	DOSIS EQUIVALENTE EFECTIVA
	100 mSv  5 años

20 mSv por año.

 (Antes):

50 mSv por año.
	1 mSv por año, sobre un promedio de 5 años seguidos.

	
	DOSIS EQUIVALENTE

ANUAL
	

	Cristalino
	200 mSv
	20 mSv

	Piel
	500 mSv
	50 mSv

	Manos
	500 mSv
	50 mSv


FETO: 5 mSv después del diagnóstico del embarazo.

Ref. ICRP / 89 / G-01

OIEA en 1990.

10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

	Ítem
	Descripción de Actividades y  Puntos de Control
	Responsables
	Observaciones y registros

	1
	Protección Radiológica: hacer uso de los Elementos de Protección como son: Dosímetros, Delantales Plomados, Cuellos Tiroideos y Gonadales, tanto para pacientes como para los mismos usuarios y sus acompañantes según necesidad
	Medico Radiólogo, Enfermera, Tecnólogos
	Ficha de  control de exposición a radiaciones, registro de irradiación adicional a pacientes, sistema de vigilancia epidemiologica para exposicion a radiaciones ionizantes




11. DOCUMENTACION APLICABLE

· M-AS-GA-004 MANUAL DE BIOSEGURIDAD
12. REGISTROS

· A-MT-FO-010 FICHA DE  CONTROL DE EXPOSICION A RADIACIONES
· M-AS-FO-039 REGISTRO DE IRRADIACION ADICIONAL A PACIENTES

· A-RH-GA-007 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES

	ELABORÓ
	REVISÓ 
	APROBÓ

	Sandra Gomez
Coordinadora Asistencial
Fecha: 01/09/2008
	Leonardo Sanchez
Coordinador Calidad

Fecha: 01/09/2008
	Francisco Javier Sánchez Montoya

Gerente

Fecha: 01/09/2008


Metafase = Anafase





                                  


-                        -








Profase      Telofase





                    G1


    -                   + +


       


 G2                     S








              +








